Приложение  № 1

к Постановлению  администрации

Максатихинского района Тверской области

№ 255 -па от 19.06.2019 г.

(в редакции постановления

Администрации Максатихинского района

№ 241-1-па от 10.06.2019)

План – график ремонтных работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 2019-2020 годов

Максатихинского района Тверской области.

| Наименование объекта | Наименование и место расположения объекта | Наименование мероприятий (ремонт: текущий, капитальный) | Количество (объем ед/м) | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий к ОЗП в МО | Планируемые источники финансирования (ты сруб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная производственная программа предприятия | Утвержденная инвестиционная программа предприятия | Бюджетные средства при условии включения в региональную программу | Прочие привлеченные внебюджетные средства |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. № 3 ТП 090 п. Труженик | ВЛ 0,4кВ фид. № 3 ТП 090 п. Труженик | Капитальный | 0,27 км | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. № 3 ТП 090 п. Труженик | ВЛ 0,4кВ фид. № 3 ТП 090 п. Труженик | Капитальный | 0,54 га | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 038 д. Липовка | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 038 д. Липовка | Капитальный | 12 щт | июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 038 д. Липовка | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 038 д. Липовка | Капитальный | 0,65 км | июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 038 д. Липовка | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 038 д. Липовка | Капитальный | 1,3 га | июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 046 д. Сидорково | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 046 д. Сидорково | Капитальный | 0,45 км | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 053 д. Клевищи | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 053 д. Клевищи | Капитальный | 0,225 км | март | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 070 д. Зараменье | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 070 д. Зараменье | Капитальный | 0,27 км | февраль | С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 097 д. Афанасово | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 097 д.Афанасово | Капитальный | 0,36 км | январь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 097 д. Афанасово | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 097 д.Афанасово | Капитальный | 0,72 га | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 124 д. Осташиха | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 124 д. Осташиха | Капитальный | 2,9 га | апрель | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 127 д. Пархово | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 127 д. Пархово | Капитальный | 0,14 км | апрель | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 131 д. Раевское | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 131 д. Раевское | Капитальный | 0,196 км | март | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино | Капитальный | 0,126 км | февраль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 139 д. Столопово | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 139 д. Столопово | Капитальный | 0,180 км | январь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 148 д. Красненькое | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 148 д. Красненькое | Капитальный | 0,138 км | январь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково | Капитальный | 4 шт | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково | Капитальный | 0,3 км | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково | Капитальный | 0,6 га | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение | Капитальный | 0,32 га | апрель | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №1"Ораны"ТП 303 д.Фабрика | ВЛ 0,4кВ фид. №1"Ораны"ТП 303 д.Фабрика | Капитальный | 0,938 га | март | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 089 п.Труженик | ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 089 п.Труженик | Капитальный | 0,67 | июнь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 314 д. Преображение | ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 314 д. Преображение | Капитальный | 0,8 га | июнь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №2"дерев"ТП 288 д.Ключевая | ВЛ 0,4кВ фид. №2"дерев"ТП 288 д.Ключевая | Капитальный | 0,9 га | июнь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 089 п. Труженик | ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 089 п. Труженик | Капитальный | 1,14 га | сентябрь | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ТП 162 д. Фофаново | ТП 162 д. Фофаново | Капитальный | 2 шт | июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ТП 222 п. Малышево | ТП 222 п. Малышево | Капитальный | 3 шт | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП №34 Максатиха | ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП №34 Максатиха | Капитальный | 0,558 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-1ТП295 Вышка | ВЛ 0,4кВ ф-1ТП295 Вышка | Капитальный | 0,135 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП160 Медведково | ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП160 Медведково | Капитальный | 0,15 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП245 Маковищи | ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП245 Маковищи | Капитальный | 0,45 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-4 ТП259 Малышево | ВЛ 0,4кВ ф-4 ТП259 Малышево | Капитальный | 0,12 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП264 Астафьев | ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП264 Астафьев | Капитальный | 0,15 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ10кВ ф.2Максатиха | ВЛ10кВ ф.2Максатиха | Капитальный | 7 шт | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ10кВ ф.7 Зараменье | ВЛ10кВ ф.7 Зараменье | Капитальный | 1 шт | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ10кВ ф-11 ПС Лощемля | ВЛ10кВ ф-11 ПС Лощемля | Капитальный | 7 шт | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ10кВ ф-11 ПС Лощемля | ВЛ10кВ ф-11 ПС Лощемля | Капитальный | 0,8 км | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Гостиница | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Гостиница | Капитальный | 7 шт | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ВЛ10кВ ф-09 ПС Гостиница | ВЛ10кВ ф-09 ПС Гостиница | Капитальный | 1,066 | Июль | Виноградов С.В. | + |  |  |  |  |
| ТП 272 д. Чикулиха | ТП 272 д. Чикулиха | Капитальный | 3 шт | август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-3 ТП №15 Максатиха | ВЛ 0,4кВ ф-3 ТП №15 Максатиха | Капитальный | 11 шт | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-3 ТП №15 Максатиха | ВЛ 0,4кВ ф-3 ТП №15 Максатиха | Капитальный | 0,66 км | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП228 Ключевая | ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП228 Ключевая | Капитальный | 0,45 км | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП089 Труженик | ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП089 Труженик | Капитальный | 0,368 км | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4кВ ф-3 ТП160 Медведко | ВЛ 0,4кВ ф-3 ТП160 Медведко | Капитальный | 0,405 км | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Ривзавод | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Ривзавод | Капитальный | 1щт | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ10кВ ф-9 ПС Малышево | ВЛ10кВ ф-9 ПС Малышево | Капитальный | 4,218км | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тресна | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тресна | Капитальный | 1шт. | Август | Виноградов С.В | + |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №2 | МБДОУ Детский сад №2 пгт Максатиха ул. Краснослободская, д. 40 Тверской области | Замена труб отопления 50 м. в подвальном помещении (до гребенки) Замена труб канализации 500 м. в подвальном помещении Ремонт трубы отопления стар группа ванная комната Ремонт ограждения Замена трансформаторов в электрощитовой Ремонт центральных крылец |  | Лето -2019г. | Линдина И.А. |  |  |  |  | 20 120 10 20 10 20 ____ 200 |
| МБДОУ Детский сад № 1 | МБДОУ Детский сад № 1 пгт Максатиха, ул. Северная, д.10 Тверской области | 1.Замена радиаторов отопления в прачечной |  | Лето -2019г. | Докучаева Л.А. |  |  |  |  | 20 |
| МБДОУ Детский сад № 3 | МБДОУ Детский сад № 3 ул. Железнодорожная, д.18 | 1.Ремонт прачечной 2.Ремонт ограждения. 3. Замена оконных блоков . 4. Ремонт кровли |  | 2019г-2020г. | Иванова Е.Е. |  |  |  |  | 60 30 700 15 105\ 700 |
| МБДОУ Детский сад № 4 | МБДОУ Детский сад №4, м-н Солнечный д.14, Тверская область | 1.Ремонт(промыв) внутренней системы отопления в групповых здания. 2.Замена оконных блоков на пластиковые. 3.Капитальный ремонт 2-х веранд в здании . 4.Смена входных дверей в группы , 5. Ревизия электропроводки, замер сопротивления изоляции. |  | Лето -2019г. | Кошевая С.Н. |  |  |  | 1563.75 | 200 80 60 10 350\ 1563.75 |
| МБДОУ Детский сад № 5 | Тверская обл., пгт. Максатиха.ул.40 лет Октября, д.6 | 1.Ремонт кровли 2.Ремонт бойлерной |  | Лето -2019г. | Смирнова У.М. |  |  |  |  | 350 80 80\ 350 |
| МБДОУ Детский сад № 6 | п. Малышево, ул. Центральная, д. 1 | 1.Утепление теплотрассы на территории сада 2.Ремонт внутренней системы отопления в физкультурно-музыкальном зале 3.ремонт входа отопления (сварочные работы замена сгона) 4.Ремонт теплоузла 5.Замена кранов Маевского в радиаторах отопленич 6.Ремонт входа холодной воды 7.Ремонт септика |  | 2019г-2020г. | Аньчкова А.А. |  |  |  |  | 3 10 1.5 5 0.5 2 2 15 |
| МБДОУ Детский сад № 8 | п.Ривицкий, улица Мира, д.15а, Максатихинского района (Оперативное управление от 13.08.2012 г.) | Ремонт печей в группах |  | 2018г-2019г. | Зиновьева Е.А. |  |  |  |  | 10 |
| МБДОУ Детский сад № 11 | х.Заречье, д1 в Максатихинский район | 1.Ремонт котлов и внутренней системы отопления (сварочные работы) 2.Ремонт ограждения |  | Лето -2019г. | Волкова Т.В. |  |  |  |  | 80 30 110 |
| МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» | п.Максатиха, ул. Красноармейская, д.58 | 1.Замена оконных блоков в основном здании 11 шт.; в здании начальной школы 73 шт. 2.Установить умывальные раковины в здании начальной школы 13 шт 3.Подвод горячей воды к умывальным раковинам здание начальной школы . 4.обеспечение работоспособности вытяжной вентиляционной системы пищеблока (моечное отделение). |  | Лето -2019г. | Розанова Г.А. |  |  |  |  | 850 25 1500 290 1165\ 1500 |
| МБОУ «Максатихинская СОШ № 2» | п.Максатиха . ул. Краснослободская, д.10 | 1. Замена 2 стояка системы отопления 2.Каб.26 перевести с 1 ветки отопления на другую 3. Обследование системы канализации(заливает подвал) 4.Обследование системы водоснабжения 5.Восстановление целостности ограждения Капремонт пола спортивного зала Замена оконных блоков здания школы |  | Лето -2019г. | Тыкайло Г.И. |  |  |  |  | 80 20 50 50 40 3000 6700 240\ 9700 |
| МБОУ «Малышевская СОШ» | п. Малышево, ул. Центральная, д.2 Максатихинский район | 1.Поверка манометров давления 2. Приобретение сальников набивки 3.Замена центробежного насоса 4.замена сливных кранов шаровых 5.замена аварийных клапанов на котлах 6.Замена колосников в котлах 7.Запорная арматура: замена задвижек 8.Замена кранов Маевского в радиаторах отопления 9.Замена кирпичной кладки вытяжной трубы в котельной 10.Ремонт кровли основного здания. 11.Приобретение шланга армированного к глубинному насосу 12.Приобретение глубинного насоса 13.Приобретение тачки для подвоза дров 14. Ремонт кровли здания школы 15.Замена оконных блоков 16.Приобретение дров 17.Ревизия и ремонт внутренней системы отопления д. Каменка 18.Ремонт стены спортивного зала (восстановление кирпичной кладки 25.2 м.кв.) |  | Лето -2019г. | Рябинина Н.В. |  |  |  |  | 2 30 1 1.5 18 20 2.5 10 3000 5 3 100 193\ 3000 |
| МБОУ «Ривзаводская СОШ» | МБОУ «Ривзаводская СОШ» п. Ривицкий, ул. Мира, д.16 Б | 1.промывка системы отопления 2.Ремонт теплосчетчика 3.Замена кранов (шаровых флянцевых) 30 шт. 4.ремонт канализационного колодца. 5.Замена стеклопакетов (3 шт.) и смесителей |  | Лето -2019г. | Васильева Л.Б. |  |  |  |  | 50 15 90 35 10 200 |
| МБОУ «Пятницкая СОШ» | п. Труженик, ул. Садовая, д.7 | 1.Капремонт спортивного зала 2. Замена окон в кабинетах ГКП, географии, ОБЖ, Начальных классов, Истории, Математики, Физики, Химии, Русского языка(25 окон) 3.Ремонт ограждения 4.Замена колосников 5.замена кранов |  | Лето -2019г. | Трофимова М.В. |  |  |  | 1770 | 200 25 30 12 3 270\ 1770 |
| МБОУ Селецкая ООШ | МБОУ «Селецкая ООШ» с. Сельцы Максатихинский район Тверской Области | 1. Утепление труб отопительной системы на улице(от котельной до школы) 2.Ремонт котла |  | Лето -2019г. | Фазлиева С.Ю. |  |  |  |  | 10 10 20 |
| МБОУ «Сидорковская» ООШ | д. Сидорково , д.107-А, Максатихинский район | 1.Ремонт(сварочные работы) котла Ремонт спортивного зала 3. Замена оконных блоков спортивного зала Ремонт ограждения школы |  | Лето -2019г. | Забелина Е.А. |  |  |  |  | 10 800 20 30\ 800 |
| МБОУ Буденовская ООШ | д. Буденовка , д.94 Максатихинский район | 1. Ремонт ограждения 2.Ремонт кровли |  | Лето -2019г. | Кудрявцева В.А. |  |  |  |  | 15 15 30 |
| МБОУ ДО «Дом детства и юношества» | п. Максатиха, ул. Советская д.22 (Свидетельство о государственной регистрации права от 24 февраля 2011 года. Срок действия не зарегистрировано) | Частичный ремонт печей Ремонт ограждения 3.Ремонт кровли крыльца |  | Лето -2019г. | Никонова Е.А. |  |  |  |  | 3 5 7 15 |
| МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» | п. Максатиха , ул. Братьев Даниловых,д.43 | 1. Установка беспроводного прибора «Стрелец-Мониторинг» подключение ввыхода на ПСЧ -39 |  | Лето -2019г. | Дмитриев В.Ю. |  |  |  |  | 50 |
| Управление образования | п. Максатиха , ул.Советская,д.17 | 1.Разбор и кладка печи 1 этаж кабинетов экономического отдела и ХЭГ 2.Ремонт кровли крыльца 1 этаж 3.Утепление здания фундамента, стены, б\у швы, б\у проемы |  | Лето -2019г. |  |  |  |  |  | 30 35 11 76 |
| МБУК «Максатихинский районный дом культуры» | пгт. Максатиха ул.40 лет Октября, дом 4 | Капитальный ремонт кровли | 880,6м.2 | 2020 | Чигрина Н.А | 1667,0 |  |  |  |  |
| Райковский СДК | д. Райково, ул. Центральная д. 1 | Капитальный ремонт кровли | 642м2 | 2019 | Кузнецова Ю.А. |  |  | 500,0 |  |  |
| Труженицкий СДК | п. Труженик | Текущий ремонт котельной | 60м2 | Июль - август | Кузнецова Ю.А. Михайлова Ж.В. | 40,0 |  |  |  |  |
| Зареченский СДК | х .Заречье | Текущий ремонт котельной | 60м2 | Июль - август | Кузнецова Ю.А. Скупова Л.А. | 40,0 |  |  |  |  |
| Каменский СДК | д. Каменка | Текущий ремонт печей | 2шт | Июль - август | Кузнецова Ю.А. Фомина Е.А.. | 5,0 |  |  |  |  |
| Красногорский СДК | д. Горка | Текущий ремонт печей | 3шт | Июль - сентябрь | Кузнецова Ю.А. Григорьева Т.П. | 5,0 |  |  |  |  |
| Сидорковский СДК | д.Сидорково | Текущий ремонт котельной |  | Июль - август | Кузнецова Ю.А. Комисарова Л.М. | 30,0 |  |  |  |  |
| Кистутовский СДК | д. Сидорково | Текущий ремонт: замена оконных блоков | 2шт | Июль - август | Кузнецова Ю.А. Леонтьева Н.Н |  |  |  |  |  |
| Кострецкий СДК | д.Кострецы | Текущий ремонт: замена дверных блоков | 1шт | Июль - август | Кузнецова Ю.А. Леонтьева Н.Н |  |  |  |  |  |
| Ручковская сельская библиотека- филиал | Д.Ручки, д.103-а | Ремонт котельной: промывка батарей - замена оконных блоков | 2 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| Максатихинская центральная библиотека | пгт.Максатиха,ул.40 лет Октября, дом 4 | Капитальный ремонт: - замена оконных блоков -покраска здания снаружи | 26 337м2 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка отопительной системы, частичный ремонт |  |  | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| Каменская сельская библиотека- филиал | Д.Каменка, ул.Центральная, д.11 | Капитальный ремонт: Замена оконных блоков | 4 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| Зареченская сельская библиотека-филиал | х.Заречье, дом 2-а | Капитальный ремонт: Замена оконных блоков | 4 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| Малышевская сельская библиотека-филиал | п.Малышево, ул.Центральная, дом 4 | Капитальный ремонт: Замена оконных блоков | 7 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| Ривзаводская сельская библиотека – филиал | Д.Райково Ул.Центральная, дом 1 | Капитальный ремонт: Ремонт полов, Ремонт электроосвещения, Покраска стен и потолка | 80м2 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| Сидорковская сельская библиотека-филиал | Д.Сидорково, дом 4-а | Замена оконных блоков | 1 | 2019 | Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «Максатихинская ДШИ» | п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 77 а | Текущий ремонт внутри здания | 100 кв.м | 2019 | Виноградова О.А. |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Водоразборные колонки Пожарные гидранты Фасонная деталь | Замена Замена Замена | 25шт. 36 шт. 2 шт. | 2019 | Верхушина Л.Р. |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Водопровод ул.Советская, д.34;ул.Железнодорожная, д.56, 58; ул.Краснослободская, д.40 | Капитальный ремонт | 0,2 км. | 2019 | Верхушина Л.Р. |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Люки | установка | 30 шт | 2019 | Верхушина Л.Р. |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Задвижка ф 100мм ул.Северная, д.12 | Замена | 1 шт. | 2019 | Верхушина Л.Р. |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Колодцы: ул.Кооперативная, д.28, пл.Базарная | Капитальный ремонт | 2 шт. | 2019 | Верхушина Л.Р |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Сети водоснабжения ул.Кооперативная | Капитальный ремонт | 228м. | Июль 2019 | Румянцева Е.А. |  |  | 707,00 | 771,140 |  |
| Водопроводные сети п.Максатиха | Сети водоснабжения по ул.им.Василенкова | Капитальный ремонт | 171,5м. | Июль 2019 | Румянцева Е.А. |  |  | 405,00 | 430,006 |  |
| Водопроводные сети д.Каменка Малышевское с/п | Сети водоснабжения д.Каменка | Капитальный ремонт | 305 м. | июль 2019 | Баранов А.Б. |  |  | 503,00 | 684,959 |  |
| Водокачка | Водокачка, д.Ключевая, Зареченского с/п | Капитальный ремонт | 1 | Август 2019 |  |  |  | 240,390 | 491,170 |  |
| Насосная станция | Ремонт здания и оборудования д.Пятницкое Малышевского с/п | Капитальный ремонт | 1 | Август 2019 |  |  |  | 337, 00 | 564,320 |  |
| Водопроводные сети | д.Пятницкое Малышевского с/п | Капитальный ремонт | 100м. | Август 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Железнодорожная, 1б | Котельная ул. Железнодорожная, 1б | Котлы водогрейные 1. Котел «КВр - 0,8» ст. № 1: - чистка поверхностей нагрева котла от налета золы и сажи; - ремонт трубопроводов поверхностей нагрева. 2. Котел «Минск-1» ст. № 2: - замена котла. 3. Котел «Минск-1» ст. № 3: - замена котла 4. Боров и газоходы от котлов до дымовой трубы: - чистка от золы и сажи; - герметизация стенок и перекрытия;. | 1 Котел «КВр -1» 1 Котел «КВр -1,5» 1 | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Железнодорожная, 1б | Котельная ул. Железнодорожная, 1б | Сетевые трубопроводы: - замена запорной арматуры; - замена трубопроводов обвязки котлов и сетевых насосов; - замена сетевого насоса; | - затвор поворотный дисковый: - Ду 150 – 2 шт.; - Ду 100 – 4 шт.; - Ду 80 – 4 шт.; - Ду 50 – 4 шт. - вентиль муфтовый: - Ду 25 - 2 шт.; - труба диам.: - Ф 159х4,5 мм - 12 п.м.; -Ф 108х4 мм - 10 п.м.; -Ф 89х3,5 мм - 12 п.м.; -Ф 25х2,8 мм - 16 п.м. - насос К – 45/30 – 1 шт. | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Железнодорожная, 1б | КИП и А | Проверка манометров |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Железнодорожная, 1б | Система учета отпуска тепла: - проектирование узла учета отпуска тепловой энергии; - монтаж оборудования узла учета отпуска тепловой энергии. |  | теплосчетчик Ду 100 - 1 комплект | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Красноармейская, 5 | Котлы водогрейные 1. Котел «Минск-1» ст. № 1: - замена котла;" 2. Котел «КВр-0,5» ст. № 3: - чистка поверхностей нагрева котла от налета золы и сажы;" 3. Боров и газоходы от котлов до дымовой трубы: - чистка от золы и сажи; - герметизация стенок и перекрытия;" | - котел "КВр-0,8" - цемент М 400 -150 кг; - кладочная смесь – 200 кг | 1 1 | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красноармейская, 5 | Сетевые трубопроводы - замена трубопроводов обвязки котлов и сетевых насосов; - замена запорной арматуры; - замена насоса. | - труба стальная: - Ф 159х4,5 мм - 8 п.м.; - Ф 108х4,0 мм- 6 п.м.; - Ф 89х4,0 мм- 16 п.м.; - Ф 32х2,8 мм- 18 п.м. - отводы крутоизогнутые: - Ф 108х5,0 мм- 6 шт.; - Ф 89х5,0 мм- 12 шт.; - затвор поворотный дисковый: - Ду 100 - 4 шт.; - Ду 80 - 4 шт.; - Ду 50 - 2 шт. - насос К – 45/30 – 1 шт. |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красноармейская, 5 | КИП и А | Проверка манометров |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красноармейская, 5 | Система учета отпуска тепла: - проектирование узла учета отпуска тепловой энергии; - монтаж оборудования узла учета отпуска тепловой энергии. | - теплосчетчик Ду 80 - 1 комплект |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Каменка | Котлы водогрейные 1. Котел «Луга-лотос - 1» ст. № 2: - замена котла;" 2. Котел «Минск-1» ст. № 1: - модернизация или замена котла; 3. Боров и газоходы от котлов до дымовой трубы: - чистка от золы и сажи; - герметизация стенок и перекрытия;" | - котел КВр 0,8 – 1шт.; " - цемент М 400 -150 кг; - кладочная смесь – 200 кг." | 1 1 | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Каменка | Сетевые трубопроводы - замена трубопроводов обвязки сетевых насосов; | - труба стальная: - Ф 159х4,5 мм - 10 п.м.; - Ф 108х4,0 мм- 20 п.м.; - Ф 89х4,0 мм- 12 п.м.; - Ф 57х3,5 мм- 18 п.м. - отводы крутоизогнутые: - Ф 108х5,0 мм- 14 шт.; - Ф 89х5,0 мм- 12 шт.; - Ф 57х4,0 мм- 8 шт. затвор поворотный дисковый: - Ду 100 - 4 шт.; - Ду 80 - 4 шт.; - Ду 50 - 2 шт. - насос К – 45/30 – 1 шт. |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Каменка | КИП и А | Проверка манометров |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Каменка | Система учета отпуска тепла: - проектирование узла учета отпуска тепловой энергии; - монтаж оборудования узла учета отпуска тепловой энергии. | - теплосчетчик Ду 100- 1 комплект |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Райково | Котлы водогрейные " 1. Котел «КВр-0,4»: - чистка поверхностей нагрева от налета золы и сажи;" " 2. Боров и газоходы от котлов до дымовой трубы: - чистка от золы и сажи; - герметизация стенок и перекрытия." | 2 |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Райково | Сетевые трубопроводы: - замена трубопроводов обвязки сетевых насосов; - замена запорной арматуры; - установка КИП на выходе теплотрассы из котельной -замена насоса. | - труба стальная: Ф 76х3,5 мм - 12 п.м.; Ф 57х3 мм - 6 п.м. - затвор поворотный дисковый: - Ду 80 – 2 шт.; - Ду 50 – 2 шт. -клапан обратный Ду 50 – 2 шт. - манометр МП-100 - 2 шт.; - термометр 0-150 град. - 2 шт. - насос К20/30 – 1 шт. |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Райково | КИП и А | Проверка манометров |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Райково | Система учета отпуска тепла: - проектирование узла учета отпуска тепловой энергии; - монтаж оборудования узла учета отпуска тепловой энергии. | - теплосчетчик Ду 65 - 1 комплект |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Фабрика | Котлы водогрейные 1. Котел «КВр-1»: - чистка поверхностей нагрева от налета золы и сажи; Сетевые трубопроводы - замена сетевых насосов на более мощные или установка дополнительно аналогичного насоса; - ревизия запорной арматуры - ревизия проточной части расходомеров сетевой воды - замена трубопроводов. Котловые трубопроводы - ревизия котловых насосов - ревизия регулирующих клапанов перед гидрораспределителем; - ревизия запорной арматуры | - труба стальная: Ф 89х3,5 мм - 3 п.м.; - Ф 108х4 мм - 12 п.м. | 2 2 14 2 2 2 8 | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Фабрика | Химводоподготовка: - осмотр и промывка емкостей на ХВП - ревизия солерастворителя - ревизия водосчетчиков - ревизия подпиточных насосов |  | 1 3 2 | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Фабрика | КИП и А | Поверка манометров |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Ривицкий | Котлы водогрейные 1. Котел «КВр-1»: 2. Боров и газоходы от котлов до дымовой трубы: | - чистка поверхностей нагрева от налета золы и сажи; - чистка от отложений золы и сажи. |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Ривицкий | Тягодутьевое оборудование | - очистка от отложений золы и сажи проточной части и рабочего колеса дымососа; - устранение вибрации дымососа; |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Ривицки | КИП и А | Поверка манометров |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Котельная | ул.Советская д.64 (основная) | кап.ремонт котлов | 2 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная | модульная котельная " ФОК" ул.Краснормейская | кап.ремонт котла | 1 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | покупка запасного котла | 1 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная | котельная м-н Солнечеый | ревизия запорной арматуры | 4 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети от котельной д. Кистутово | - замена запорной арматуры в тепловых камерах; - замена трубопроводов теплосети (бесканальная и надземная прокладка); - монтаж сливных устройств с теплотрассы в тепловых камерах; - установка заглушек на ответвлениях к отключенным потребителям; - устройство тепловых камер | - затвор поворотный дисковый: - Ду 100 - 2 шт.; - Ду 50 – 2 шт.; - Ду 40 - 2 шт. - вентиль муфтовый: - Ду 32 – 6 шт. - труба ст. в ППУ изоляции: - Ф 108х4,0 мм -800 п.м.; - Ф 89х3,5 мм -190 п.м.; - Ф 45х3,5 мм -90 п.м.; - отвод ст. в ППУ изоляции: - Ф 108 х 5,0 мм - 16 шт.; - Ф 89 х 4,0 мм - 16 шт.; - Ф 45 х 3,5 мм - 6 шт.; - опора неподвижная в ППУ изоляции: - Ф 108х4,0 мм - 4 шт.; - Ф 76х4,0 мм - 4 шт. |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной д. Каменка | - замена запорной арматуры в тепловых камерах; - замена трубопроводов теплосети (бесканальная и надземная прокладка); - монтаж сливных устройств с теплотрассы в тепловых камерах; - ремонт тепловых камер." | - затвор поворотный дисковый: - Ду 100 - 4 шт.; - Ду 80 – 4 шт.; - Ду 65 - 4 шт. - труба ст. в ППУ изоляции: - Ф 108х4,0 мм-190 п.м.; - Ф 89х3,5 мм -180 п.м.; - Ф 76х3,5 мм-80 п.м.; - отвод ст. в ППУ изоляции: - Ф 108х5,0 мм -8 шт.; - Ф 89х4,0 мм -8 шт.; - Ф 76х4,0 мм -6 шт.; - опора неподвижная в ППУ изоляции: - Ф 108х4,0 мм - 4 шт.; - Ф 89х4,0 мм – 4 шт. |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной д. Райково | - замена трубопроводов теплосети (бесканальная и надземная прокладка); - замена запорной арматуры; - монтаж сливных устройств с теплотрассы в тепловых камерах; - устройство тепловых камер. | - труба ст. в ППУ изоляции: - Ф 89х4,0 мм -140 п.м.; - Ф 76х4,0 мм -160 п.м.; - Ф 40х3,5 мм - 50 п.м.; - отвод ст. в ППУ изоляции: - Ф 89х5,0 мм -14 шт.; - Ф 76х4,0 мм -8 шт.; - Ф 40х4,0 мм -2 шт.; - затвор поворотный дисковый: - Ду 80 - 2 шт.; - Ду 65 – 2 шт.; - Ду 40 - 2 шт. " |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной д. Фабрика | - замена запорной арматуры на магистральных трубопроводах; - замена трубопроводов теплосети; - монтаж сливных устройств с теплотрассы в тепловых камерах; - устройство тепловых камер | затвор поворотный дисковый: - Ду 50 - 8 шт.; - Ду 80 - 4 шт.; - Ду 100 - 2 шт.; вентиль муфтовый: - Ду 32 – 16 шт.; - Ду 50 - 2 шт.; задвижка стальная: - Ду 200 – 2 шт.; - Ду 150 – 2 шт.; - Ду 100 - 2 шт.; - Ду 80 - 2 шт. -труба ст. в ППУ изол.: -Ф 40х3,2 мм - 160 п.м.; - Ф 32х3,2 мм - 300 п.м.; - Ф 57 х 3,0 мм - 20 п.м.; |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной ул. Железнодорожная, 1б | - замена трубопроводов теплосети (бесканальная прокладка); - ревизия запорной арматуры в тепловых камерах; | - труба ст. в ППУ изоляции: - Ф 40х3,5 мм -30 п.м.; - отвод ст. в ППУ изоляции: - Ф 40 х 3,5 мм - 6 шт.; |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной п. Ривицкий | - ревизия запорной арматуры в тепловых камерах; |  |  | 2019 | Агапов А.А. |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул.Песчаная | ремонт теплотрассы | 100 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул.Северная | ремонт теплотрассы | 110 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул.им.Смирнова | ремонт теплотрассы | 600 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул.Садовая | ремонт теплотрассы | 160 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул.им.Василенкова | ремонт теплотрассы | 240 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул.Краснослобоская | ремонт теплотрассы | 1250 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | м-н Солнечный | ремонт теплотрассы | 520 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети ООО УК «МТК» | ул. 2-ая Железнодорожная | ремонт теплотрассы | 200 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦТП ООО УК «МТК» | ул.им.Смирнова | замена запорной арматуры | 2 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦТП ООО УК «МТК» | ул.Спортивная | замена запорной арматуры | 3 | 15.09.2019 | Невров П.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |